Кроссворд по предмету "сестринскому делу"  на тему "Стерилизация"

По горизонтали
3. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов во внешней среде и в организме человека. Она достигается уничтожением микробовпутём дезинфекции и противобактериальным лечением
10. заболевание микробной этиологии, связанное с пребыванием в больнице
16. К какому методу контроля качества стерилизации относится метод закладывания пробирки с культурой внутрь бикса с последующим посевом и помещением в термостат.
17. Бывают химического и интегрированного действия. дают представление только о достижении заданной температуры
21. После смерти или выздоровления пациента проводят дезинфекцию
23. Аппарат (устройство), предназначенный для стерилизации

По вертикали
1. Уборка, после рабочего дня
2. Метод Дез-ии для изделий из стекла, металла, термостойких полимерных материалов, резины
4. Эффективный метод, после которго загрязнёность микробов падает на 70-80%
5. Недостаток этиленоксида
6. Что предупреждается при стерилизации изделия в упаковке
7. Вид уборки, перед началом рабочего дня
8. При какой системе в лпу стерилизуются изделия без упаковки
9. Используется при базовой стерилизации
10. Каким методом можно назвать стерилизацию растворами
11. Упаковка для стерилизации изделий медицинского назначения паровым и воздушным методом
12. При каком из методов стерилизации используются в качестве упаковки бумажно-плёночные пакеты
13. Состояние медицинского изделия, когда оно не содержит жизнеспособных микроорганизмов
14. Полное освобождение какого-либо вещества или предмета от микроорганизмов путём воздействия на них путём химических либо физических факторов.
15. Какому материалу необходим для стерилизации радиационный метод
18. Что удаётся избежать при стерилизации воздушным методом
19. Что предупреждается при стерилизации изделия в упаковки.
20. Каким действием должны обладать стерилизующие методы
22. Вид стерелизации, которая позволяет уничтожить вегетативные формы микроорганизмов, но не споры
24. Бывает химического и интегрированного действия. Даёт представление о достижении заданной температуры